## Лист1
Приложение 1 к договору управления многоквартирным жилым домом по адресу:
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Маршала Василевского дом 30
Общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома в кв.м. |  |  | 3831
обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме
Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказание услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. Общей площади (рублей в месяц)
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, регелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов |  | 919.44 | 0.02
- проверка состояния параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 919.44 | 0.02
- проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением;
- признаков неравномерных осадок фундаментов всех видов;
- коррекции арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами;
- при выявлении нарушений - разборка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
- проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами |  | 919.44 | 0.02
- проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 919.44 | 0.02
- проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
- контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей;
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов |  | 367.776 | 0.008
- выявление отклонений от проектных условий эксплуатации,несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стеной; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 367.776 | 0.008
- выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих панелей, из крупноразмерных блоков;
- выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков. искусственных и естественных конструкций;
- в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение.
4. Работы выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 367.776 | 0.008
- выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 367.776 | 0.008
- выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных конструкций;
- проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия)
- при выявлении поврежденийи нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колон, столбов, балок (регелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов |  | 919.44 | 0.02
- контроль состояния и выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 919.44 | 0.02
-выявление поверхностных отколов и отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры. крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий;
- выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий.
-при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
6.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов. |  | 11033.28 | 0.24
-проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации | 1838.88 | 0.04
- проверка молниезащитных устройств, заземление мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
-- проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
- проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на техническом этаже;
- осмотр потолков верхних этажей домов с современными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период положительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытия;
- проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год | 4597.2 | 0.1
- проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по мере необходимости | 4597.2 | 0.1
-проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов;
- проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;
- при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов. |  | 1379.16 | 0.03
- контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 1379.16 | 0.03
- выявление поверхностных отколов и отслоение защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий.
- выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступеньках4
-выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов. |  | 1379.16 | 0.03
- выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 1379.16 | 0.03
- контроль состояния и работоспособности подвески информационных знаков. входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
- выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджий и козырьках;
- контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы);
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах. |  | 321.804 | 0.007
- выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов. | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 321.804 | 0.007
- проверка звукоизоляции и огнезащиты;
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных слоев отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию — устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 91.944 | 0.002
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 919.44 | 0.02
-при выявлении повреждений и нарушений -разработка плана восстановительных работ (при необходимости). | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 919.44 | 0.02
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. |  | 4137.48 | 0.09
- проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год при подготовке в весенне-летнему сезону | 4137.48 | 0.09
- при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости).
II. Работы необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: |  | 2242.968 | 0.02
- техническое обслуживание систем вентиляции. | 1 раз в квартал | 2242.968 | 0.02
- при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.
14.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | 27123.48 | 0.59
- проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; | по мере необходимости, не реже 1 раза в месяц | 27123.48 | 0.59
- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования;
- гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;
- работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;
- проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;
15. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 36777.6 | 0.8
- проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах; | общие осмотры- 2 раза в год, частичные осмотры — 3-6 раз в месяц | 36777.6 | 0.8
- постоянный контроль параметров теплоносителя и воды и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
- контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
-восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
- контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;
-контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, фановых стояков
-переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока.
-промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
- промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопления, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 50109.48 | 1.09
- испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 1 раз в год | 8734.68 | 0.19
- проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | 1 раз в год | 6436.08 | 0.14
- удаление воздуха из системы отопления; | 1 раз в год | 11952.72 | 0.26
- промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений; | 2 раза в год | 22986 | 0.5
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования в многоквартирных домах: |  | 47351.16 | 1.03
- замена ламп в светильниках наружного освещения, в подъездах, подвалах, чердаках; | 1 раз в квартал | 13791.6 | 0.3
- проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 1 раз в месяц | 18388.8 | 0.4
- техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитах и распределительных шкафах. наладка электрооборудования; | по мере необходимости | 13791.6 | 0.3
- контроль состояния и замена вышедших из строя проводки. | 1 раз в квартал | 1379.16 | 0.03
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах: |  | 118148.04 | 2.57
- организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | 1 раз в квартал | 22986 | 0.5
- организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;
- при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, вентиляции, способных повлечь скопление газа вы помещениях, - организация проведения работ по их устранению;
- обеспечение круглосуточно аварийно-диспетчерского обслуживания сети газопотребления крышной котельной; | постоянно | 71256.6 | 1.55
- поддержание бесперебойной работы крышной котельной;
- профилактические и ремонтные работы в течении срока эксплуатации крышной котельной
- настройка и проверка датчиков и систем автоматики крышной котельной; | ежегодно | 23905.44 | 0.52
- чистка, промывка, гидравлические испытания, ревизия всего оборудования, подготовка котельной к новому отопительному сезону;
- обязательное страхование ОПО
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лифтов |  | 5056.92 | 0.11
- обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования;обязательное страхование лифтов как объекта повышенной опасности. | ежегодно | 5056.92 | 0.11
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме:
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | 90105.12 | 1.96
- сухая уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей; | ежедневно (кроме выходных дней) | 73555.2 | 1.6
- влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей; | 1 раз в неделю | 5516.64 | 0.12
- влажная протирка подоконников, дверных коробок, полотен дверей. | 2 раза в год | 3218.04 | 0.07
- мытье окон; | 1 раз в год | 919.44 | 0.02
- подметание полов кабин лифта и влажная уборка; | ежедневно (кроме выходных дней) | 5516.64 | 0.12
- проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме; | по мере необходимости | 1379.16 | 0.03
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. С элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее — придомовая территория), в холодный период года: |  | 36317.88 | 0.79
- сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 3 раза в месяц | 9194.4 | 0.2
- сдвижка и подметание снега при снегопаде | по мере необходимости, через 3 часа во время снегопада | 11493 | 0.25
- уборка крыльца и площадки перед входов в подъезд. | по мере необходимости | 2298.6 | 0.05
- очистка при домовой территории от наледи и льда | по мере необходимости при возникновении скользости | 9194.4 | 0.2
-посыпка территории противогололедными материалами | по мере необходимости при возникновении скользости | 1838.88 | 0.04
- уборка территории от снега с привлечением специализированной организации. | по мере необходимости | 2298.6 | 0.05
- ремонт придомовой территории | по мере необходимости | по смете
22. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 21882.672 | 0.476
- подметание и уборка придомовой территории | 1 раз в двое суток | 4597.2 | 0.1
-уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка. | 1раз в двое суток | 919.44 | 0.02
- очистка от мусора и промывка урн, установленных на детской площадке. и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома. | по мере необходимости | 8734.68 | 0.19
-уборка и выкашивание газонов | уборка газона -1 раз в двое суток, выкашивание -по мере необходимости | 7355.52 | 0.16
- прочистка ливневой канализации | по мере необходимости | 275.832 | 0.006
23. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности — осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, средств противопожарной защиты, противопожарного водоснабжения, противодымной защиты | 2 раза в год при подготовке к сезонной эксплуатации | 45972 | 1
24. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными придельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнение заявок населения | по мере необходимости | 58384.44 | 1.27
IV. Работы и услуги по управлению многоквартирным домом
25. Обеспечение сохранности и нормального функционирования переданного в управление недвижимого имущества; осуществление планового надзора за техническим состоянием объектов, переданных в управление, обеспечение их содержания и ремонта в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиями; заключение договоров с подрядчиками. | постоянно | 22986 | 0.5
26. Планирование финансовых ресурсов; финансирование работ и услуг подрядчиков в соответствии с заключенными договорами, ведение бухгалтерского учета отношений с подрядчиками. Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой дисциплины. Организация работы с налоговыми органами, Пенсионным фондом, фондами социального страхования, формирование информационной системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового. Статистического и управленческого учета. Учетно-расчетное обслуживание (расчет, формирование, доставка квитанций и сбор платежей с нанимателями и собственниками помещений, в том числе за некоторые коммунальные услуги). | постоянно | 22986 | 0.5
27. Услуги банка | постоянно | 13791.6 | 0.3
28. Выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения, обеспечение раскрытия информации о финансово-хозяйственной деятельности организации, составе жилищного фонда по средствам использования интернет-ресурсов. | постоянно | 68958 | 1.5
ВСЕГО: |  | 690949.5 | 15.001